附件1：

2017年消防产品质量监督抽查未发现不合格项目产品及企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 生产日期 | 标称生产单位 | 报告结论 |
| 1 | 深圳市宝盾门业科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | 安宝盾 | GFM-1022-bdk5A1.00（乙级）-1 | 2017-4-13 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 2 | 深圳市宝盾门业科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | 安宝盾 | GFM-1823-bdk5A1.00（乙级）-2（1222） | 2017-4-13 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 3 | 深圳市宝盾门业科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | 安宝盾 | GFM-0921-bdk5A0.50（丙级）-1（0616） | 2017-4-13 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 4 | 深圳市龙辉三和安防科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | 龙辉三和 | GFM-1022-bd6A1.50（甲级）-1-XB | 2017-3 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 5 | 深圳市龙辉三和安防科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | 龙辉三和 | GFM-1023-bd6A1.00（乙级）-1 | 2017-3 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 6 | 深圳市恒昌达实业有限公司 | 钢质隔热防火门 | 恒昌达 | GFM-1022-bdA1.50（甲级）-1（带视口） | 2017-4-27 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 7 | 深圳市恒昌达实业有限公司 | 钢质隔热防火门 | 恒昌达 | GFM-1022-bd5A1.50（甲级）-1 | 2017-4-5 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 8 | 深圳市恒昌达实业有限公司 | 钢质隔热防火门 | 恒昌达 | GFM-1022-bdK5A1.00（乙级）-1 | 2017-4-5 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 9 | 深圳市艾斯沃安防科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | 艾斯沃 | GFM-1023-bd5A1.50（甲级）-1 | 2017-4-5 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 10 | 深圳市艾斯沃安防科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | 艾斯沃 | GFM-1023-bd5A1.00（乙级）-1 | 2017.4.5 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 11 | 深圳市家吉消防工贸有限公司 | 钢质隔热防火门 | 家吉 | GFM-1823-bd5A1.00（乙级）-2（1221） | 2017-4-7 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 12 | 深圳市家吉消防工贸有限公司 | 钢质隔热防火门 | 家吉 | GFM-1023-bd5A1.00（乙级）-1（1021） | 2017.4.7 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 13 | 深圳市宝安永福实业有限公司 | 钢质隔热防火门 | 永福 | GFM-1822-bd5A1.00（乙级）-2 | 2017-3-10 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 14 | 深圳市龙电科技实业有限公司 | 钢质隔热防火门 | 龙电科技 | GFM-1023-bd5A1.50（甲级）-1 | 2017-3-1 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 15 | 深圳市龙电科技实业有限公司 | 钢质隔热防火门 | 龙电科技 | GFM-1023-bd5A1.00（乙级）-1 | 2017-3-1 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 16 | 深圳市龙电科技实业有限公司 | 木质隔热防火门 | 龙电科技 | MFM-1022-bd5A1.00（乙级）-1 | 2017-2-24 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 17 | 深圳市战友消防设备有限公司 | 消防应急照明灯具 | 光世界 | N-ZFZD-E5W1300 | 2017-2-25 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 18 | 深圳市战友消防设备有限公司 | 有衬里消防水带8-65-20-涤纶长丝-聚氨酯 | 龙涛 | 8-65-20 | 2017-2-22 | 江苏省南通龙涛水带集团有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 19 | 深圳市战友消防设备有限公司 | 直流水枪 | 闽山 | QZ3.5/7.5 | 2016-9-1 | 福建闽山消防有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 20 | 深圳市南山区南海劳保商店 | 消防应急标志灯具 | KLD凯雷德 | KL-BLZD-I1LRE3WA | 2016-11-1 | 中山市古镇凯雷德照明电器厂 | 未发现不合格项目 |
| 21 | 深圳市南山区南海劳保商店 | 有衬里消防水带8-65-20涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 登雲 | 8-65-20 | 2016-12-1 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 | 未发现不合格项目 |
| 22 | 深圳市凯捷消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 图案商标 | MFCZ/ABC4 | 2017-3-1 | 广东锐捷安全技术股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 23 | 深圳市盛安达安防器材服务部 | 手提式干粉灭火器 | 联塑 | MFZ/ABC2A | 2017-3-1 | 广东联塑安防科技有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 24 | 深圳市盛安达安防器材服务部 | 消防应急照明灯具 | / | ZY-ZFZD-E3WA | 2016-12-1 | 顺德区均安镇志远照明电器厂 | 未发现不合格项目 |
| 25 | 深圳市捷安消防设备有限公司 | 消防应急照明灯具 | 桂安 | PA-ZFZD-E2W-DT1 | 2016年 | 广东平安消防实业有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 26 | 深圳市捷安消防设备有限公司 | 有衬里消防水带 | 图案 | 8-65-25 | 2016-8-1 | 义乌市金佐消防水带厂 | 未发现不合格项目 |
| 27 | 深圳市宝安区石岩新冠华消防劳保商行 | 手提式干粉灭火器 | 桂安 | MFZ/ABC4 4±0.08kg | 2017-3-21 | 广东平安消防实业有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 28 | 深圳市宝安区石岩新冠华消防劳保商行 | 手提式干粉灭火器 | 鑫安 | MFZ/ABC4 4±0.08kg | 2017-4-1 | 惠州市鑫辉消防设备有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 29 | 深圳市宝安区石岩新冠华消防劳保商行 | 消防应急照明灯具 | 桂安 | PA-ZFZD-E2W-CT | 2017-1-17 | 广东平安消防实业有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 30 | 深圳市宝安区石岩杰克龙五金阀门消防器材行 | 消防应急照明灯 | 朝邦 | CB-ZFZD-E3W-Z16 | 2016-10-1 | 江门市蓬江区朝邦照明加工厂 | 未发现不合格项目 |
| 31 | 深圳市龙岗区布吉坂田恒宇劳保商店 | 手提式干粉灭火器 | 联塑 | MFZ/ABC4A | 2017-3-1 | 广东联塑安防科技有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 32 | 深圳市龙岗区布吉坂田恒宇劳保商店 | 消防应急照明灯具 | / | M-ZFZD E5W1100 | 2017-2-25 | 江门市敏华电器有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 33 | 深圳市龙岗区坂田文霞劳保消防器材用品商行 | 手提式干粉灭火器 | 胜安达 | MFZ/ABC1型 | 2017-2-1 | 广州胜安消防设备有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 34 | 深圳市龙岗区坂田文霞劳保消防器材用品商行 | 有衬里消防水带 | 图案商标 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 2016年 | 福建省南安市华厦水带织造有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 35 | 深圳市建丰园消防工程有限公司 | 消防应急照明灯具 | / | YG-ZFZD-E1W-2C1 | 2017-3-1 | 江门市艺光科技开发有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 36 | 深圳市建丰园消防工程有限公司 | 有衬里消防水带 | 东消 | 10-65-20 | 2017-2-1 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 37 | 深圳市龙华区观澜华安消防器材经营部 | 手提式干粉灭火器 | 胜安 | MFZ/ABC4 | 2017-4-1 | 广州胜安消防设备有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 38 | 深圳市龙华区观澜华安消防器材经营部 | 消防应急标志灯具 | 光世界 | N-BLZD-1LROEⅠ4WADC | 2015-11-23 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 39 | 深圳市龙华区福龙安消防商行 | 消防应急照明灯具 | 领凯 | LK-ZFZD-E5WB | 2017-4-1 | 中山市领凯照明科技有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 40 | 深圳市龙华区福龙安消防商行 | 直流水枪 | 三辉 | QZ3.5/7.5 | 2016-7-1 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 41 | 深圳市光明新区公明新永安消防器材商行 | 消防应急标志灯具 | 艺光 | YG-BLZD-1LROEI1W-1B | / | 江门市艺光科技开发有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 42 | 深圳市光明新区公明新永安消防器材商行 | 有衬里消防水带10-65-20-涤纶纱/涤纶长丝-塑料 | 沱雨 | 10-65-20 | 2017-2-7 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 43 | 深圳市光明新区公明新永安消防器材商行 | 直流水枪 | 泉南 | QZ3.5/7.5 | 2015-5-1 | 南安市泉南消防阀门有限公司 | 未发现不合格项目 |