附件2：

2016年家用煤气软管产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | （标称）商标 | 型号规格等级 | （标称）生产单位 | 不合格项目 |
| 1 | 深圳市南山区晓婷百货商店 | 家用煤气软管 | 兴顺 | φ9mm | 无 | 1.尺寸与公差；2.产品标记；3.耐液体性能 |
| 2 | 深圳市罗湖区奇声家电商店 | 家用煤气软管 | 先锋小王子 | φ9mm | 广东源像塑制品厂 | 1.尺寸与公差；2.产品标记 |
| 3 | 深圳市南山区思恩特日用品商店 | 家用煤气软管 | 金乐福 | φ9mm | 广东天祥塑料制造厂 | 1.尺寸与公差；2.产品标记 |
| 4 | 深圳市坪山新区新桥联五金交电商行 | 家用煤气软管 | 华帝顺源 | φ9mm | 无 | 1.尺寸与公差；2.产品标记 |
| 5 | 深圳市龙岗区葵涌惠家福百货 | 家用煤气软管 | 天南 | φ9mm | 兴顺塑胶制品厂 | 1.产品标记；2.耐液体性能 |
| 6 | 深圳市美家惠康商贸有限公司 | 家用煤气软管 | 珠江の花 | φ9mm | 无 | 耐液体性能 |
| 7 | 深圳市龙华新区金泓盛百货商场 | 家用煤气软管 | 天南CHANGJIANG | φ9mm | 兴顺塑胶制品厂 | 耐液体性能 |
| 8 | 深圳市宝安区福永福恒顺五金店 | 家用煤气软管 | 福灶 | φ9mm | 广东索田橡塑制品厂 | 产品标记 |
| 9 | 深圳市龙岗区华宝兴商行 | 家用煤气软管 | QuanD关的 | φ9mm | 广东索田橡塑制品厂 | 产品标记 |
| 10 | 深圳市爱百家百货有限公司 | 家用煤气软管 | 志成牌 | φ9mm | 凤江天祥塑胶制品厂 | 产品标记 |
| 11 | 深圳市大鹏新区葵涌亿嘉电器商行 | 家用煤气软管 | 美的顺源 | φ9mm | 广东索田橡塑制品厂 | 产品标记 |