附件2：

2016年消防产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 文字商标 | 型号规格等级 | 生产日期 | （标称）生产单位 | 不合格项目 |
| 1 | 深圳市芳大安防科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | 无 | GFM-1421-d5A1.00（乙级）-2 | 2016.4.3 | 同受检单位 | 耐火完整性 |
| 2 | 深圳市通晓实业有限公司 | 钢质隔热防火门 | 无 | GFM-0921-dA1.00（乙级）-1 | 2016.4.8 | 同受检单位 | 耐火隔热性 |
| 3 | 深圳市一门达科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | 无 | GFM-1023-d5A1.00（乙级）-1（主型） | 2016.4.3 | 同受检单位 | 耐火隔热性 |
| 4 | 深圳市永盛消防器材有限公司 | 钢质隔热防火门 | 永盛 | GFM-1023-d5A1.00（乙级）-1-带压型-带门镜 | 2015.7 | 同受检单位 | 耐火隔热性 |
| 5 | 深圳市宝安区公明天安消防器材商行 | 有衬里消防水带10-65-25 | 兴隆利 | 10-65-25 | —— | 兴化市方圆消防器材有限公司 | 附着强度（≥20），6.36  （企业证明受检产品为假冒产品） |