附件2：

2017年消防产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 文字商标 | 型号规格等级 | 生产日期 | 标称生产单位 | 不合格项目 |
| 1 | 深圳市宝安永福实业有限公司 | 钢质隔热防火门 | 永福 | GFM-1022-bd5A1.00（乙级）-1 | 2017.4.10 | 同受检单位 | 耐火完整性、耐火隔热性 |
| 2 | 深圳市通晓实业有限公司 | 钢质隔热防火门 | 通晓 | GFM-1022-bd5A1.00（乙级）-1 | 2017.04.10 | 同受检单位 | 耐火隔热性 |