附件1

2016年照明产品及控制装置产品质量监督抽查未发现不合格项目产品及企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | （标称）商标 | 型号规格等级 | 生产日期 | （标称）生产单位 | 报告结论 |
| 1 | 深圳市朗高照明有限责任公司 | LED筒灯 | 图案 | LEC001050WA01.C-X.6000K | 2016/10/25 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 2 | 深圳市光世界科技有限公司 | LED球泡灯 | GES | GES-B302-7W E27 660lm 80Ra 6000K 80mA AC100-240V 50/60Hz | 2016/11/1 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 3 | 深圳市铭家照明有限公司 | LED天花灯（嵌入式） | - | MG-COB607B | - | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 4 | 深圳市晟大光电有限公司 | LED筒灯 | 晟大光电 | DL00-8CS16-S238W | 2016/6/1 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 5 | 深圳市文卓绿色环保科技有限公司 | 格栅灯 | 文卓照明 | WZ-GL03050C | 2016/10/1 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 6 | 深圳市铭家照明有限公司 | LED天花灯（嵌入式） |  | MG-COB307A | - | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 7 | 深圳市聚作照明股份有限公司龙岗分公司 | LED球泡灯 | 聚作照明 | CL-BLA-7W | - | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 8 | 深圳市聚作照明股份有限公司龙岗分公司 | LED球泡灯 | 聚作照明 | CL-BLA-6W | - | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 9 | 深圳市聚作照明股份有限公司龙岗分公司 | LED球泡灯 | 聚作照明 | CL-BLA-5W | - | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 10 | 锦江麦德龙现购自运有限公司深圳南山商场 | 星亮B型LED灯泡 | OSRAM | E14 250lm 3W warm white 2700K | - | 朗德万斯照明有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 11 | 深圳市盐田区新东丰五金行 | LED球泡灯 | - | QZ65-7W 220V-50Hz 6500K | 2015/11/1 | 厦门视贝科技有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 12 | 锦江麦德龙现购自运有限公司深圳南山商场 | LED Bulb 星亮型LED灯泡 | OSRAM | E27 4.5W 2700K Warm White 220-240V ·50/60Hz | - | 欧司朗（中国）照明有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 13 | 锦江麦德龙现购自运有限公司深圳南山商场 | 球泡灯 | 京萃 | B60AP-10W | 2016/1/1 | 上海京萃信息科技发展有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 14 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司蛇口分店 | LED球泡灯 | 光莆 | GP-A500633E2711 | 2016/6/1 | 厦门光莆电子股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 15 | 深圳市顺电连锁股份有限公司南山欧洲城分店 | LED球泡 | OPPLE | LED-BPZ220/6-E27-3 | 2015/7/14 | 欧普照明电器（中山）有限公司(ZS) | 未发现不合格项目 |
| 16 | 福田区兴达五金商店 | 晶亮系列LED球泡灯 | - | 3W E27 5700K 81006435 合格 | 2015/6/1 | 东莞勤上光电股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 17 | 深圳市盐田区新东丰五金行 | LED球泡灯 | - | QZ 55-5W 220V-50Hz 6500K | 2016/5/1 | 厦门视贝科技有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 18 | 深圳市顺电连锁股份有限公司南山欧洲城分店 | 球泡灯 | ROSS 罗尔思 | LED-BPZ220/3-E27 3W 3000K | - | 耐思电气（嘉兴）有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 19 | 深圳市顺电连锁股份有限公司南山欧洲城分店 | 球泡灯 | ROSS 罗尔思 | LED-BPZ220/7-E27 7W 3000K | - | 耐思电气（嘉兴）有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 20 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司蛇口分店 | LED灯丝灯 | 光莆 | GP-P450230E2711 | 2016/6/1 | 厦门光莆电子股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 21 | 锦江麦德龙现购自运有限公司深圳南山商场 | 球泡灯 | 京萃 | B55AP-7W | 2016/1/1 | 上海京萃信息科技发展有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 22 | 深圳市盐田区新东丰五金行 | LED球泡灯 | - | E14 QD42-3.5W 220V-50Hz6500K 合格 | 2015/4/29 | 厦门视贝科技有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 23 | 锦江麦德龙现购自运有限公司深圳南山商场 | 球泡灯 | 京萃 | G45AP-5W | 2016/1/1 | 上海京萃信息科技发展有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 24 | 锦江麦德龙现购自运有限公司深圳南山商场 | 星亮A型LED灯泡 | OSRAM | E27 600lm 6.8W warm white 2700K | - | 欧司朗（中国）照明有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 25 | 深圳市顺电连锁股份有限公司南山欧洲城分店 | 普通照明用自镇流LED灯 | PHILIPS | BPZ800-830 E27.9290012087.U | 2016/11/4 | 飞利浦照明（中国）投资有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 26 | 深圳百安居装饰建材有限公司西丽欧洲城店 | LED台灯 | 康铭 | KM-S059 | - | 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 27 | 深圳市顺电连锁股份有限公司花园城分店 | LED可移式灯具、Ⅱ类、IP20 | 腾讯儿童 | K8 | - | 深圳市康康网络技术有限公司 | 未发现不合格项目 |
| 28 | 深圳百安居装饰建材有限公司西丽欧洲城店 | LED台灯 | 康铭 | KM-S052 | - | 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 | 未发现不合格项目 |